深航货运有限公司

2018年度信息设备维保服务采购项目

竞争性谈判文件

编制单位：	深圳市深航货运有限公司

地址：	   广东省深圳市宝安国际机场航站四路

邮码：     518128

电话：     29982988

传真：     0755-29982596

E-mail：   liuyanwei@shenzhenair.com

编制日期：	 2018 年 1 月

第一部分 项目需求说明

# 1、业务需求

为保障公司IT核心基础设施（网络安全设备、机房电力系统、环境系统、消防系统等）持续、稳定运行，开展为期一年的设备维保服务购置工作，具体如下:

1.1 提供网络设备（juniper、Cisco、H3C、Aruba）版本升级、配置优化、技术支持服务。

1.2 提供安全设备版本升级、规则库更新、技术支持服务。

1.3 提供电力、环境及消防系统的日常维护、技术支持服务。

1.4 提供每月一次的基础设施巡检工作，对各设备系统运行状态、潜在风险进行检查，保证其稳定性，并输出巡检报告。

1.5 提供核心基础设施的新功能及日常维护培训。

# 2、技术规范

2.1 IT核心基础设施设备清单：

| 设备类型 | 设备名称 | 设备描述 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 网络设备 | 核心交换设备 | 生产办公核心交换路由设备(juniper、H3C) | 4 |
|  | 无线控制器 | 生产办公无线控制器（WLC800R、Aruba） | 4 |
|  | POE交换设备 | POE供电交换设备(juniper、H3C) | 8 |
|  | 终端交换机 | 接入层交换机设备(juniper、Cisco、H3C) | 2 |
|  | 交换设备万兆模块 | EX-SFP-10GE-LR/SR 10G/1000Base单、多模光纤模块 | 20 |
|  | AP | 生产办公无线接收器 | 87 |
| 安全设备 | 安恒IPS | 网络入侵防御 | 2 |
|  | 安恒WAF | WEB应用防火墙 | 2 |
|  | Sangfor AC12/VPN | 网络流量与上网行为管理 | 2 |
|  | Plato防火墙 | 防火墙网关升级 | 5 |
| 智能电力系统 | 康明斯电力切换 | 柴油设备巡检、状态监测、油料安全 | 1 |
| 环境系统 | 精密空调 | 机房温湿度检测、控制 | 3 |
| 消防系统 | 机房气体消防 | 消防设备巡检、维护、状态监测 | 2 |

2.2 保障要求

维保期内提供7X24小时硬件保修、备件更换以及技术支持服务；提供设备规则库更新、定期巡检、安全事件处置、策略优化服务；提供紧急故障响应、2小时现场支持与电话支持等服务。

第二部分 部分重要合同条款

- 付款方式：

- 付款方式：一次性付款。

- 付款材料：乙方开具增值税专用发票。

- 本合同及执行本合同有关的一切争议，由双方友好协商解决，如果协商不能解决，则因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，均提请深圳仲裁委员会按照该会仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

- 违约责任：

1、如乙方不履行售后服务承诺、或不完全履行其承诺的，乙方应承担相应的违约责任并赔偿甲方相应损失。

2、乙方交付的技术服务质量不符合规定的，影响甲方正常生产安排的，应无偿在甲方规定的时间内重新提供符合规定的服务，如超过三次修改、调换后仍然有质量不符合规定的，甲方有权单方立即终止合同，并收取乙方不符合要求金额三倍以上的违约金。

3、乙方逾期交付服务的，每逾期一天按该笔货款总额1%向甲方偿付逾期交货的违约金。若乙方逾期达到15天的，甲方有权单方立即终止合同，并向乙方收取逾期金额3倍以上的违约金。

4、在合同期内乙方应遵守商业诚信原则，经甲乙双方确认的价格不得擅自提高，若乙方擅自提价，甲方有权扣除乙方当月货款5%，并有权终止合同。若因市场价格浮动较大，乙方应给予甲方正式合理的证明材料。

若项目执行中，乙方出现上述违约行为，如果情况特别严重，除罚款外甲方有权将乙方列为供应商黑名单。